## Профильный
ПРОФИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ для 48 школ и 9 малокомплектных школ
№ | Наименование оборудования | Краткие примерные технические характеристики | Кол-во единиц для 1 школы | Кол-во единиц для 1 малокомплектной школы
БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
Естественнонаучная направленность
1. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая). | Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40 Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 30 работ Упаковка. Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов | 3 | 2
2. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая). | Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C Отдельные датчики: Датчик оптической плотности 525 нм Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Набор лабораторной оснастки Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 40 работ Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов. | 3 | 2
3. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая). | Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от - 20 до 120С Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В Датчик тока не уже чем от -1 до +1А Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-100В Аксессуары: Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Конструктор для проведения экспериментов Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории Программное обеспечение Методические рекомендации (40 работ) Наличие русскоязычного сайта поддержки Наличие видеороликов. | 3 | 2
4. | Ноутбук. | Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; Русская раскладка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер процессора: не менее 4; Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: наличие; Манипулятор "мышь": наличие; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие | 3 | 2
5. | МФУ (принтер, сканер, копир). | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования); Формат бумаги: не менее А4; Цветность: черно-белый; Технология печати: лазерная Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек; Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. | 1 | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Технологическая направленность
9. | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модели), из элементов входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колесном ходу, а так же конструкций, основанных на использовании передач (в том числе червячных и зубчатых), а так же рычагов. светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на контроллере Количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6 Количество кнопок не менее 4 Общее количество элементов: не мене 520 шт., в том числе: 1) программируемый блок управления, который может работать автономно и в потоковом режиме; 2) сервомоторы 3) датчик силы 4) датчик расстояния 5) датчик цвета 6) аккумуляторная батарея 7) Пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям , шестерни, предназначенные для создания червячных и зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы; 7) Программное обеспечение, используемое для программирования собираемых робототехнических моделей и устройств, доступно для скачивания из сети Интернет | 1 | 1
10. | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Комплект для изучения основ электроники и робототехники Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее распространенной элементной базы, применяемой для инженернотехнического творчества учащихся и разработки учебных моделей роботов. Набор должен позволять учащимся на практике освоить основные технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов, а также изучить основные технические решения в области кибернетических и встраиваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктивных элементов для сборки макета манипуляционного робота, комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект приводов и датчиков различного типа для разработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с энкодером - не менее 2шт, сервопривод большой - не менее 4шт, сервопривод малый - не менее 2шт, инфракрасный датчик - не менее 3шт, ультразвуковой датчик - не менее 3шт, датчик температуры - не менее 1шт, датчик освещенности - не менее 1шт, набор электронных компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды различного номинала), комплект проводов для беспаечного прототипирования, плата беспаечного прототипирования, аккумулятор и зарядное устройство, . В состав комплекта должен входить программируемый контроллер, программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейсами TTL, USART, I2C, SPI, Ethernet, Bluetooth или WiFi. В состав комплекта должен входить модуль технического зрения, представляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт, частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроенной памяти - не менее 8Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB - не менее 2592x1944 ед.) и оптической системой. Модуль технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов - TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модуль технического зрения должен иметь встроенное программное обеспечение на основе операционной системы Linux, позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, определения их параметров и дальнейшей идентификации. Комплект должен обеспечивать возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере "Интернет вещей", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. | 1 | 1
11. | Четырёхосевой учебный роботманипулятор с модульными сменными насадками | Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве. Количество осей робота манипулятора - четыре. Перемещение инструмента в пространстве по трем осям должно управляться шаговыми двигателями. Напряжение питания шаговых двигателей не более 12 В. Серводвигатель четвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента. Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси не менее 180 градусов. Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси должен использоваться энкодер. Угол поворота заднего плеча манипулятора не менее 90 градусов. Угол поворота переднего плеча манипулятора не менее 100 градусов. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее 180 градусов. Должна быть возможность оснащения сменными насадками (например, держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическое захватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки или устройство для 3D-печати). Должна быть возможность подключения дополнительных устройств (например, транспортера, рельса для перемещения робота, пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика, модуля беспроводного доступа. Робот-манипулятор должен обеспечивать перемещение насадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Материал корпуса – алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) не менее 320 мм. Интерфейс подключения – USB. Должен иметь возможность автономной работы и внешнего управления. Управляющий контроллер должен быть совместим со средой Arduino. Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch, и языком программирования С. Должен обеспечивать поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. Должен поддерживать перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей, с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). | 1 | 0
12. | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | Образовательный комплект должен быть предназначен для изучения робототехнических технологий, основ информационных технологий и технологий промышленной автоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. В состав комплекта должно входить: 1) Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления, позволяющей объединять сервомодули друг с другом по последовательному интерфейсу - не менее 6шт; 2) Робототехнический контроллер модульного типа, представляющий собой одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux, объединенный с периферийным контроллером с помощью платы расширения. Робототехнический контроллер должен удовлетворять техническим характеристикам: кол-во ядер встроенного микрокомпьютера - не менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512 Мб, наличие интерфейсов - SPI, I2C, I2S, TTL, UART, PWM, цифровые и аналоговые порты для подключения внешних устройств, а также WiFi или Bluetooth для коммуникации со внешними устройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность программирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой среды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS. 3) Вычислительный модуль со встроенным микроконтроллером - не менее 1шт. Вычислительный модуль должен обладать встроенными цифровыми портами - не менее 12шт и аналоговыми портами- не менее 12шт. Вычислительный модуль должен обладать встроенным модулем беспроводной связи типа Bluetooth и WiFi для создания аппаратнопрограммных решений и "умных/смарт"-устройств для разработки решений "Интернет вещей". Вычислительный модуль должен обладать совместимостью с периферийными платами для подключения к сети Ethernet и подключения внешней силовой нагрузки. 4) Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базе вычислительного микроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечивающее распознавание простейших изображений на модуле за счет собственных вычислительных возможностей - не менее 1шт; Модуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга Модуль технического зрения должен иметь встроенные интерфейсы -SPI , UART, I2C или TTL для коммуникации друг с другом или внешними устройствами. 5) Комплект конструктивных элементов из металла для сборки модели манипуляторов - не менее 1шт; 6) Комплект элементов для сборки вакуумного захвата - не менее 1шт. Образовательный робототехнический комплект должен содержать набор библиотек трехмерных моделей для прототипирования моделей мобильных и манипуляционных роботов различного типа. В состав комплекта должны входить инструкции и методические указания по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, платформа Стюарта и т.п.). Образовательный робототехнический комплект должен содержать инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения. | 1 | 0
48 школ (профильный комплект):
1 | Быковский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя школа № 3" Быковского муниципального района Волгоградской области
2 | Городищенский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Фроловича Бибишева"
3 | Городищенский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3"
4 | Городищенский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Городищенская средняя школа № 1"
5 | городской округ город Михайловка | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Безымянская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области"
6 | городской округ город Урюпинск | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.Г.Распутина" городского округа город Урюпинск Волгоградской области
7 | городской округ город Урюпинск | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" городского округа город Урюпинск Волгоградской области
8 | городской округ город Фролово | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С.Макаренко" городского округа город Фролово
9 | Даниловский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Даниловская средняя школа им.А.С.Макаренко Даниловского муниципального района Волгоградской области
10 | Дубовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области
11 | Еланский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еланская средняя школа № 1" Еланского муниципального района Волгоградской области
12 | Еланский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еланская средняя школа № 3" Еланского муниципального района Волгоградской области
13 | Жирновский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска" Жирновского муниципального района Волгоградской области
14 | Иловлинский муниципальный район | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Логовская средняя общеобразовательная школа Иловлинского муниципального района Волгоградской области
15 | Иловлинский муниципальный район | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Иловлинская средняя общеобразовательная школа № 1 Иловлинского муниципального района Волгоградской области
16 | Калачевский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" г.Калача на Дону Волгоградской области
17 | Калачевский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 имени Героя Российской Федерации С.А.Басурманова" г.Калача на Дону Волгоградской области
18 | Котовский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котово" Котовского муниципального района Волгоградской области
19 | Котовский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов г.Котово" Котовского муниципального района Волгоградской области
20 | Котовский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Котово" Котовского муниципального района Волгоградской области
21 | Кумылженский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кумылженская средняя школа № 1 им.Знаменского А.Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской области
22 | Кумылженский муниципальный район | государственное казеннаое общеобразовательное учреждение "Кумылженский казачий кадетский корпус "
23 | Ленинский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ленинская средняя общеобразовательная школа № 1" Ленинского муниципального района Волгоградской области
24 | Ленинский муниципальный район | государственное казенное общеобразовательное учреждение "Ленинская школа-интернат"
25 | Нехаевский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Динамовская средняя школа" Нехаевского муниципального района Волгоградской области
26 | Николаевский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя щкола № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Николаевска Волгоградской области
27 | Новоаннинский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Панфиловская средняя школа Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
28 | Новоаннинский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа № 4 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
29 | Новоаннинский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новоаннинская средняя школа № 5 имени героя советского союза Харитонова Александра Даниловича Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
30 | Новониколаевский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новониколаевская средняя школа №2" Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
31 | Новониколаевский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новониколаевская средняя школа №3" Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
32 | Палласовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Савинская средняя школа" Палласовского муниципального района Волгоградской области
33 | Палласовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя школа имени В.Н. Фомина" Палласовского муниципального района Волгоградской области
34 | Палласовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Эльтонская средняя школа" Палласовского муниципального района Волгоградской области
35 | Руднянский муниципальный район | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Руднянская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина" Руднянского муниципального района Волгоградской области
36 | Светлоярский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кировская средняя школа имени А.Москвичева" Светлоярского муниципального района Волгоградской области
37 | Светлоярский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Червленовская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области
38 | Серафимовичский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Усть-Хоперская средняя школа Серафимовичского района Волгоградской области
39 | Серафимовичский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Серафимовича Волгоградской области
40 | Среднеахтубинский муниципальный район | муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Краснослободска
41 | Среднеахтубинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" х.Бурковский Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области
42 | Среднеахтубинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Краснослободска
43 | Среднеахтубинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" г.Краснослободска
44 | Среднеахтубинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени М.Горького" р.п.Средняя Ахтуба
45 | Старополтавский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новополтавская средняя школа имени А.Г.Кораблева" Старополтавского района Волгоградской области
46 | Суровикинский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новомаксимовская средняя общеобразовательная школа"
47 | Урюпинский муниципальный район | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петровская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области"
48 | Чернышковский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чернышковская средняя школа № 2" Чернышковского муниципального района Волгоградской области
9 малокомплектных школ (профильный комплект для малокомплектных школ):
1 | Дубовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Давыдовская средняя школа Дубовского муниципального района Волгоградской области
2 | Клетский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Манойлинская средняя школа" Клетского муниципального района Волгоградской области
3 | Клетский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Распопинская средняя школа" Клетского муниципального района Волгоградской области
4 | Котельниковский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Семиченская средняя школа Котельниковского муниципального района Волгоградской области
5 | Котовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мокро-Ольховская средняя школа" Котовского муниципального района Волгоградской области
6 | Котовский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мирошниковская средняя школа" Котовского муниципального района Волгоградской области
7 | Новониколаевский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Серпомолотская средняя школа" Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
8 | Серафимовичский муниципальный район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пронинская средняя школа Серафимовичского района Волгоградской области
9 | Фроловский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение "Терновская средняя школа" Фроловского муниципального района Волгоградской области